Приложение № 1
К ГНПА № «15-на» от 16 октября 1998 г.

		

СВОДНАЯ   ВЕДОМОСТЬ 

передачи основных средств по состоянию на 01.10.98 г. 
от   МУП   “Водоканал”   г.Долгопрудного   на  баланс 
МУП “Водоканал” г.Мытищи

№
 п/п	Наименование основных средств	Инвент.
номер	Год введения в эксплуат.	Кол-во	Шифр амарт.	Норма аморт. %	Первонач. восстан. ст.	% износа	Сумма износа	Остаточная стоимость осн.средств	
	I. Водозабоный узел										
1	Здание водозаборного узла 36,9 х 6,7 заглубленного типа до отм.2,85 м
- подземная часть из сборного ж/бетона
- надземная часть из красного кирпича, 
- перекрытия из сборного ж/бетона;
- трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами;
- ручная кран-балка г/п 2 т с ручной талью	10027
	1973	1	10004	2,5	253.402	64,17	162.600	90.802	
2	Резервуары емкостью 600 м3 из монолитного ж/бетона	20055	1973	2	20327	2,5	668.595	64,17	429.016	239.579	
3	Артскважина глубиной 110 и 116	20054	1964	2	20311	6,7	183.496	100	183.496	0	
4	Насос погружной скважин. ЭЦВ-10-63-150	42304	1993	1	11500	20,0	20.318	100	20.318	0	
5	Насос погружной скважин. ЭЦВ-10-63-110	42331	1995	1	41500	20,0	5.124	69,96	3.585	1.539	
6	Насосы водопроводные К-65-50-160	42295	1992	1	41502	12,5	8.528	72,96	6.222	2.306	
7	Насосы водопроводные К-90/35	42229	1989	1	41502	12,5	3.296	100	3.296	0	
8	Насосы водопроводные 4К-8	42150	1960	1	41502	12,5	2.458	100	2.458	0	
9	Насосы водопроводные К-45/30	42392	1996	1	41502	12,5	2.275	28.22	642	1.633	
10	Эл.нагреватель ВЭО-15	42406	1996	1	40002	5,0	1.730	9,48	164	1.566	
11	Водомер D=32	47122	1990	1	47026	8,3	668	66,32	443	225	
12	Водомер D=80	47237	1992	1	47026	8,3	1.146	47,93	547	599	
13	Водомер D=80	47238	1992	1	47026	8,3	1.146	43,63	500	646	
	ИТОГО:						1.152.182		813.287	338.895	
											
	II. Канализационная насосная станция										
14	Канализационная насосная станция круглая диаметром 16 м
- подземная часть заглублена на 8,5 м из монолитного ж/бетона
- надземная часть из красного кирпича, перекрытия из монолитного ж/бетона	20057
	1973	1	20320	2,0	2.912.797	51,33	1.495.239	1.417.558	
15	Аварийные резервуары емкостью 500 м3 из монолитного ж/бетона	20065
	1973	2	20327	2,5	1.277.494	64,17	819.722	457.772	
16	Насос хозяйственно-фекальный	42264	1988	1	41502	12,5	16.155	94,82	15.318	837	
17	Насос хозяйственно-фекальный ФГ-216/24	42395	1986	1	41502	12,5	3.274	100	3.274	0	
18	Насос хозяйственно-фекальный
СМ-100-65/200 - 2	42280	1991	1	41502	12,5	17.169	85,44	14.669	2.500	
19	Конденсаторное устройство ЭКБ-360	41027	1984	1	40701	4,4	119.448	64,53	77.084	42.364	
20	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами	20058	1973	1	20320	2,0	87.383	71,34	62.336	25.047	
21	Панель секционная с автоматом	41028	1994	1	48009	11,1	10.597	49,96	5.294	5.303	
22	Панель секционная с автоматом	41029	1994	1	48009	11,1	6.109	50,01	3.055	3.054	
	ИТОГО:						4.450.426		2.495.991	1.954.435	
											
	III. Напорный канализационный коллектор d=400 мм от КНС “Аксаково” до Паведников										
23	Дюкер 2 d х 700 мм (сталь)	20062	1973	225,0	20339	4,0	2.671.910	98,67	2.636.282	35.628	
24	Подводный переход через канал 
2 d х 426 мм (сталь)	20063	1973	101,0	20339	4,0	1.029.526	100	1.029.526	0	
25	Канализационный напорный трубопровод d=400 мм (сталь)	30187	1973	7612,0	30108	4,0	2.073.072	100	2.073.072	0	
	ИТОГО:						5.774.508		5.738.880	35.628	
											
	IV. Канализационные сети										
26	Канализационная сеть к пансионату “Аксаковские зори”, “Русь” (керамика d=150 мм)	30180	1973	776,0	30103	2,2	174.821	64,17	112.176	62.645	
27	Канализационная сеть от котельной 
до КНС
d=150 керамика
d=300 керамика 	30181	

1973
1973	

640,0
287,0	30103	2,5	227.049	64,17	145.689	81.360	
28	Канализационная сеть от ВНС до КНС
(чугун d=150 мм)	30182	1973	494,0	30107	2,0	507.757	51,33	260.646	247.111	
29	Канализационная сеть пансионата “Аксаково” (чугун d=200 мм)	30184	1983	150,0	30103	2,5	172.692	38,67	66.776	105.916	
30	Канализационная сеть пансионата “Подмосковье” (керамика d=150 мм)	30185	1986	1030,0	30103	2,5	452.914	30,17	136.632	316.282	
31	Канализационная сеть к жилому дому № 1
(чугун d=150 мм)	30407	1972	5,0	30107	2,0	2.769	55,44	1.535	1.234	
32	Канализационная сеть к жилому дому № 3
(керамика d=150 мм)	30420	1978	90,0	30103	2,5	55.320	51,66	28.580	26.740	
33	Канализационная сеть к жилому дому № 2
(чугун d=150 мм)	30421	1976	42,0	30107	2,0	4.281	45,32	1.940	2.341	
	ИТОГО:			3514,0			1.597.603		753.974	843.629	
											
	V. Водопроводные сети										
34	Водопроводная сеть от ВНС
чугун d=200	30178	1973
	740,0	30110	1,7	156.319	43,63	68.203	88.116	
35	То же к КНС “Аксаково” (чугун d=50 мм)	30179	1973	198	30110	1,7	23.858	43,64	10.412	13.446	
36	Водопроводная сеть к пансионату “Подмосковье” (сталь d=150 мм)	30090	1973	442	30109	5,0	53.464	100	53.464	0	
37	Водопроводная сеть п.Аксаково 
(чугун =150 мм)	30176	1973	1126	30110	1,7	408.378	43,63	178.192	230.186	
38	Водопроводная сеть п.Аксаково 
(сталь =20 мм)	30177	1973	186	30110	1,7	43.259	43,63	18.873	24.386	
39	Водопроводная сеть к пансионату “Подмосковье” (сталь d=150 мм)	30089	1973	259	30109	5,0	135.157	100	135.157	0	
40	Водопроводная сеть к пансионату “Подмосковье” (сталь d=150 мм)	30186	1986	578	30109	5,0	284.711	60,43	172.058	112.653	
41	Водопроводная сеть к пансионату “Аксаковские зори” (сталь d=150 мм)	30183	1973	1520	30109	5,0	1.004.042	77,53ё	778.472	225.570	
42	Водопроводная сеть к жилому дому № 1	30319	1972	74	30109	5,0	26.840	100	26.840	0	
43	Водопроводная сеть к жилому дому № 2	30351	1976	48	30109	5,0	7.599	100	7.599	0	
44	Водопроводная сеть к жилому дому № 3	30350	1978	16	30109	5,0	18.932	100	18.932	0	
	ИТОГО:			5167			2.162.559		1.468.202	694.357	
											
	ВСЕГО:
до денаминации
после деноминации						15.137.278		11.270.334	3.866.944